## Comentarios
ARTÍCULO | PARTE INTERESADA | TEMA | COMENTARIO | COMENTARIO RESPUESTA MinEnergía
Considerando | ANDI | Considerando | Texto original: "Que con el fin de mejorar la implementación del RETIQ, es necesario incluir etiquetas ejemplo para los acondicionadores de aire tipo precisión y para las condensadoras de sistema de múltiple salida y, adicionalmente, actualizar los ejemplos de etiquetas conforme lo incluido en la Resolución 4 0247 del 2020 expedida por parte del Ministerio de Minas y Energía." Texto propuesto: "Que con el fin de mejorar la implementación del RETIQ, es necesario incluir etiquetas ejemplo para los acondicionadores de aire tipo precisión y para condensadoras de múltiples salida con capacidad de enfriamiento inferior a 10.540 vatios y, adicionalmente, actualizar los ejemplos de etiquetas y sus indicaciones de uso conforme lo incluido para acondicionadores de aire con capacidades de enfriamiento desde 10.540 vatios hasta 17.580 vatios en la Resolución 4 0247 del 2020 expedida por parte del Ministerio de Minas y Energía" Justificación: Aclara la adición propuesta en Articulo 1 numerales 1 y 2. | No se acepta comentario, teniendo en cuenta que las consideraciones estan presentadas de manera general, sin embargo, se incluira en memoria justificativa.
Art 1 Num 1 | ANDI | Aires acondicionados | Texto original: En procesos de importación, la declaración o certificado deberá contar con un anexo que incluya la relación de unidades evaporadoras complementarias con los datos de mediciones y características que correspondan, tales como tipo, nivel de presión sonora, potencia eléctrica de consumo en vatios (W) y capacidad de enfriamiento en vatios (W) y opcionalmente en BTU/h.” Texto propuesto: En procesos de importación, la declaración o certificado deberá contar con un anexo que incluya la relación de unidades evaporadoras complementarias con los datos de mediciones y características que correspondan, tales como tipo, potencia eléctrica de consumo en vatios (W) y capacidad de enfriamiento en vatios (W) y opcionalmente en BTU/h.” Justificación: La obligación de presión sonora se eliminó, por lo que no sería coherente pedirlo. | Se acepta comentario
Art 1 Nuevo numeral | ANDI | Aires acondicionados | Eliminar del ultimo párrafo del texto original del número 8.1.1 adicionado por el numeral 4) del art 1 de la res 40247 de 2020 la palabra "nivel de presión sonora" quedando similar al cambio sugerido en No. 1. del presente archivo | En la presente resolución no se esta modificando el artículo 8, ya que se esta suspendiendo su entrada en vigencia.
Art 1 Num 2 | ANDI | Aires acondicionados | Figura 7.5 a. "Ejemplo de etiqueta para Acondicionadores de Aire tipo precisión” : revisar valor de "capacidad de enfriamiento: 15.000 vatios (4.396 BTU/h)". Debería corresponder a un valor inferior a 10.540 vatios por tratarse del Artículo 7 y la conversión a BUT/h presenta un error de conversión de unidades (ver ejemplo en modificación del Articulo 2 numeral 2 de la res 40247 de 2020) Figura 7.5 b. "Ejemplo de etiqueta para modelo genérico de Condensadora de sistema de múltiple salida (Certificada)" revisar valor de "capacidad de enfriamiento: 10.600 vatios (3.106 BTU/h)". Debería corresponder a un valor inferior a 10.540 vatios por tratarse del Artículo 7 y la conversión a BUT/h presenta un error de conversión de unidades (ver ejemplo en modificación del Articulo 2 numeral 2 de la res 40247 de 2020). Se recomienda incluir: Capacidad de enfriamiento: 9.958 vatios (34.000 BTU/h) y por tanto con EER = 3,50 el consumo de energía sería 376 kWh/mes Justificación: no inducir a error a quien se rija por la información de la etiqueta | Se acepta comentario
Art 1 Num 2 | ANDI | Aires acondicionados | La modificación no es No.2 sino No. 3. La intención del reglamento indica: "Adicionar el siguiente párrafo al numeral quinto del artículo 22 sobre la transitoriedad de entrada en vigencia de equipos que se incluyan por primera vez en el ámbito regulatorio del reglamento...", sin embargo, el texto que se adiciona indica: “5. Inclusión de nuevos equipos al RETIQ: (…) Expedida una resolución con la cual se adicione nuevos productos al ámbito regulatorio del RETIQ, se tendrá una transitoriedad de seis meses para hacer exigible el cumplimiento de los requisitos. Dicho plazo será contado a partir de la entrada en vigencia de la resolución que incluya los productos; esto siempre y cuando dicha resolución no especifique una fecha o período transitorio particular para exigibilidad de los requisitos del producto.” Al tratarse de una adición y para ser coherente con lo adicionado por Art 1 numeral 12 de la res 40247 de 2020, debería ser: “6. Inclusión de nuevos equipos al RETIQ. Expedida una resolución con la cual se adicione nuevos productos al ámbito regulatorio del RETIQ, se tendrá una transitoriedad de seis meses para hacer exigible el cumplimiento de los requisitos. Dicho plazo será contado a partir de la entrada en vigencia de la resolución que incluya los productos; esto siempre y cuando dicha resolución no especifique una fecha o período transitorio particular para exigibilidad de los requisitos del producto.” Finalmente, la transitoriedad de "seis meses", si bien es una alternativa en caso de que no se especifique una fecha o periodo transitorio en el RETIQ, es un periodo muy corto para "equipos que se incluyan por primera vez en el RETIQ", teniendo en cuenta que, emitida una resolución es necesario definir alcances, laboratorios disponibles, muestreos y logística para evaluación y posterior embarque (en caso de fabricas en el exterior); así como la experiencia que se tuvo con la implementación RETIQ en 2015. Se recomienda extender este periodo a "doce meses". | Se acepta comentario y se ajusta numeración.
Art 2 Num 1 | ANDI | Productos Objeto del RETIQ | Texto Original: "Refrigeradores y Refrigeradores-Congeladores de uso doméstico, con motocompresor de hasta 1.104 litros Congeladores de uso doméstico con motocompresor de hasta 850 litros." Texto recomendado: "Refrigeradores y Refrigeradores-Congeladores de uso doméstico de hasta 1.104 litro, con motocompresor. Congeladores de uso doméstico de hasta 850 litros, con motocompresor." | Se acepta comentario.
Art 2 Num 2 | ANDI | Refrigeración doméstica | Cambiar la palabra helador por frigorífico, para estar en coherencia con la nueva norma. | Dado que la resolución no va a consulta internacional y el RETIQ desde su expedición , ha manejado el término "Helador", no se realiza ajuste. Se estudiará caso para una proxima actualización. Se aclara que el termino "helador" del RETIQ, tiene la misma interpretación que "frigorifico" de la norma NTC 62552-1,2,3 de 2019.
Art 2 Num 4 | ANDI | Aires acondicionados | La figura de la etiqueta no corresponde con la intención del numeral: 1)La figura indica "tipo multispit" pero debe ser "Tipo minisplit pared". La etiqueta multisplit se incluyó en figura 7.5.b 2)La figura indica letra "B" pero si el índice EER es 4,45 w/w entonces debería ser letra "A". 3) La figura indica "15.000 vatios" de capacidad de enfriamiento pero debe ser un valor no mayor a "10.540 vatios". 4) La figura indica consumo de energía "434 kWh/mes" pero si la capacidad fuera "10.540 vatios" entonces el consumo de energía seria "313 kWh/mes" | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 2 Num 6 | ANDI | Aires acondicionados | La figura de la etiqueta no corresponde con la intención del numeral, 1)La figura indica "tipo multispit" pero debe ser "Tipo minisplit". La etiqueta multisplit se incluyó en figura 7.5.b 2)La figura indica letra "B" pero si el índice EER es 4,45 w/w entonces debería ser letra "A". 3) La figura indica consumo de energía "434 kWh/mes" pero si la capacidad es "15.000 vatios" entonces el consumo de energía seria "445 kWh/mes" | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 2 Num 6 | ANDI | Aires acondicionados | La figura de la etiqueta no corresponde con la intención del numeral: 1)La figura indica "15.000 vatios (4.396 BTU/h)" de capacidad de enfriamiento pero debe ser un valor BTU/h presenta un error en la conversión de unidades. Debería ser "15.000 vatios (51.217 BTU/h) ". 2)La figura indica letra "B" pero si el índice EER es 4,45 w/w entonces debería ser letra "A". | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 4 | ANDI | Aires acondicionados | Texto original: "Suspender la entrada en vigencia de los requisitos estipulados en el artículo octavo del RETIQ, para los equipos de ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 10.540 Y HASTA 17.580 VATIOS." Texto propuesto: "Suspender la entrada en vigencia de los requisitos estipulados en el artículo octavo del RETIQ, para los equipos de ACONDICIONADORES DE AIRE CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO SUPERIOR A 10.540 Y HASTA 17.580 VATIOS y los nuevos valores de eficiencia energética que entrarían a partir del año 2022 establecidos en las tablas 7.3 y 8.3" Justificación: Hasta no tener definidas las tablas de factores estacionales CSPF ( o SEER) y las condiciones de la norma ISO 16358-1:2013(o un método de ensayo equivalente) para medir la eficiencia de acondicionadores de aire con unidades de capacidad variable "inverter", no debería haber un incremento en el valor del rango EER actual, porque su medición no es la indicada para este tipo de tecnología y los desclasificaría, siendo estos mucho mas eficientes en su desempeño que el reflejado en la etiqueta. | No se acepta comentario, teniendo en cuenta que la suspensión aplica para el cumplimiento de la norma ISO 16358-1:2013, y no para el reescalado de eficiencia enegética, el cual fue propuesto, minimizado y aprobado en la Resolución 40247 de 2020.
Art transitorio no definido | ANDI | Aires acondicionados | Definir una periodo transitorio para el cumplimiento de los requerimientos adicionados en ésta resolución correspondientes a los 7.1.1 y 7.5 para equipos Multisplit con capacidad hasta 10.540 vatios o ampliar la suspensión del Artículo 5 de la resolución 40234/2017 en los mismos términos del parágrafo del artículo 3. Justificación: A la fecha las unidades Multisplit con capacidad hasta 10.540 vatios no tienen definido cómo dar cumplimiento al RETIQ y poder etiquetar las unidades condensadoras sino sólo hasta cuando entre en vigencia la presente resolución. Sin embargo, el Artículo 5 de la resolución 40234/2017 suspendió la aplicación de los requerimientos RETIQ para Acondicionadores de Aire Tipo Multisplit, pero el Artículo 3 de la resolución 40993/2018 amplío la suspensión del Artículo 5 de la resolución 40234/2017 hasta abril de 2019. Desde esta última fecha, no ha habido forma de poder dar cumplimiento reglamentario a este tipo de equipos y hemos estado en un limbo jurídico hasta que la res 40247 de 2020 determino el "cómo" etiquetar unidades Multisplit para los Acondicionadores de Aire mayores a 10.540 vatios hasta 17.580 vatios. Sin embargo, esto ultimo se suspenderá acorde con el artículo 3 de esta resolución. | Se acoge el comentario. En este sentido se resaltan las disposiciones transitorias, las cuales serán indicadas en el numeral 11 del artículo 2 de la presente Resolución.
Art 2 Num 9 | ANDI | Equipos de Cocción | Precisar si el nuevo requisito "Consumo mensual de energía equivalente en kWh" (Ultimo párrafo del Numeral 18 de la resolución 40247 del 2020) aplica únicamente para cocinas de alta potencia y si es para todas las cocinas que tienen horno. En cualquier caso, se debe referir al "Consumo de energía del horno" (parte inferior derecha de la figura 16.5.b), para evitar confusión con el "consumo de energía" declarado para el artefacto en la parte superior derecha de la etiqueta. En caso de ser un requisito general para las cocinas a gas que tienen horno, se requerirán ensayos para medir dicho consumo y certificación, lo que demanda una transición de 12 meses para su evaluación dentro del ciclo de vigilancias o renovaciones. Agradecemos aclarar el alcance y si es el caso, hacer explicita la transición. Adicionalmente, un nuevo texto de "consumo de energía del horno" o el que se defina, requerirá del espacio necesario dentro de la etiqueta. Por tanto, es pertinente hacer un ajuste porque no cabe el texto propuesto. | Se acepta comentario, Es de tener en cuenta que esta Resolución no modifica el numeral 16.3 del RETIQ, el cuál tiene alcande para todos los productos objeto del artículo 16.
Art 2 Num 9 | ANDI | Equipos de Cocción | Se sugiere ajustar la Figura 16.5b. Los nombres del producto deben ser coherentes con los numerales anteriores La propuesta de modificación es la siguiente: 1) El consumo de energía del horno debería ser de kWh/mes 2) Se debería incluir declaración de tipo de gas reglado. Justificación: El tipo de gas reglado es con el que se declaran los valores de consumo de energía para los quemadores y los hornos. | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 2 Num 9 | ANDI | Equipos de Cocción | La denominación del producto dentro de la etiqueta debería cambiarse de cocina de sobremesa a cocina autosoportable. Esta figura debería nombrarse como 16.5 d, para que también se mantenga la figura actual 16.5 c planteadas en la Resol 40247 de 2020 ya que la etiqueta de este tipo de cocina de alta potencia (sin horno) es uno de los mas usado y se debe mantener. | Esta Resolución, no tiene el proposito de modificar el alcance del Reglamento. Su consulta será analizada en una próxima actualización del RETIQ.
Art 2 Num 10 | ANDI | Tolerancias | Texto Original: “17.1.6. Tolerancias para control en el mercado y seguimiento de certificaciones en actividades de control ejercidas por las autoridades, tales como la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional - DIAN, serán aplicables unas tolerancias a los valores declarados por los productores en las etiquetas, como sigue:" Texto recomendado: “17.1.6. Tolerancias para control en el mercado y seguimiento de certificaciones en actividades de control ejercidas por las autoridades, tales como la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional - DIAN, serán aplicables unas tolerancias a los valores declarados por los productores en las etiquetas, como sigue:" Justificación. Se pide eliminar la DIAN como agente de control para tolerancias, puesto que no es de su alcance y es competencia solo de la SIC. | Se acepta comentario.
Art 2 Num 10 | ANDI | Tolerancias | Texto Original: De hasta el 5% por defecto, del valor absoluto del ancho correspondiente al rango en el cual se declare el equipo, aplicable a los valores de los indicadores del desempeño. Texto recomendado: De hasta el 5% por defecto, del valor absoluto del ancho correspondiente al rango en el cual se declare el equipo, aplicable a los valores de los indicadores del desempeño. Para lavadoras tipo Semiautomatico, tabla 13.3b y manual, tabla 13.3c, la tolerancia para el valor de "consumo especifico" aplicable es por exceso. Justificación: La variable definida por el RETIQ para este tipo de equipos es contraria a la del resto de equipos. | Se acepta comentario. Ver numeral 10 del artículo 2.
Art 2 Num 4 | MABE | Aires acondicionados | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN 4) Se modifica la etiqueta ejemplo, para la información comparable para los equipos de acondicionamiento de aire, del numeral 7.5, quedando como sigue: La figura de la etiqueta no corresponde con la inteción del numeral: PROPUESTA DE CAMBIO 1) La figura indica "tipo multispit" pero debe ser "Tipo minisplit - pared". La etiqueta multisplit se incluyó en figura 7.5.b 2) La figura indica letra "B" pero si el indice EER es 4,45 Wt/We entonces debería ser letra "A". 3) La figura indica "15.000 vatios" de capacidad de enfriamiento pero debe ser un valor menor o igual a "10.540 vatios". 4) La figura indica consumo de energía "434 kWh/mes" pero si la capacidad fuera "10.540 vatios" entonces el consumo de energía seria "313 kWh/mes" 5) Para equipos Mini Split se debe adicionar la frase "No usar más de un equipo por recinto" en el espacio de información comparable, pero no se tiene imagen de etiqueta con esta nota, ni está definido el tipo y tamaño de letra. | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta. Los requisitos de tipo y tamaño de letra estan definidos en el artículo 6 del RETIQ. El requisito de "No usar más de un equipo por recinto", está inmerso en los requisitos de información comparable para el área máxima a acondicionar, el cual aún no es exigible, por esta razón, no es necesaria la modificación de las etiquetas ejemplo, sin embargo, para los equipos que apliquen este requisito, deben incluir obligatoriamente esta frase.
Art 2 Num 9 | MABE | Equipos de Cocción | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN 9) Se modifican las etiquetas ejemplo para gasodomésticos para cocción de alimentos, del numeral 16.5, quedando como sigue: PROPUESTA DE CAMBIO 1) La figura de la etiqueta 16.5 b, no cumple con la distribución definida para la información comparable, según lo establecido en el numeral 6.3.2 de la Resolución 4 0993, página 4. 2) Se adiciona el "Consumo mensual de energía para el horno, pero la unidad debe ser "kWh/mes". 3) Unificar la declaración del tipo de gas con lo establecido en el numeral 16.3 de la Resolución 4 0247, pagina 23, que define "Gas Natural-GN" o "Gas Licuado de Petróleo-GLP" o "Dual (Natural o GLP), según aplique. | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 2 Num 9 | MABE | Equipos de Cocción | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN 9) Se modifican las etiquetas ejemplo para gasodomésticos para cocción de alimentos, del numeral 16.5, quedando como sigue: PROPUESTA DE CAMBIO 1) La figura de la etiqueta 16.5 c, no cumple con la distribucion definida para la informacion comparable, según lo establecido en el numeral 6.3.2 de la Resolucion 4 0993, pagina 4. 2) Se adiciona el "Consumo mensual de energia para el horno, pero la unidad debe ser "kWh/mes". 3) Unificar la declaracion del tipo de gas con lo establecido en el numeral 16.3 de la Resolucion 4 0247, pagina 23, que define "Gas Natural-GN" o "Gas Licuado de Petroleo-GLP" o "Dual (Natural o GLP), segun aplique. | Se acepta comentario. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe irdistribuida la información dentro de la etiqueta.
Art 2 Num 10 | MABE | Tolerancias | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN En actividades de control ejercidas por las autoridades, tales como la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, y la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional - DIAN, serán aplicables unas tolerancias a los valores declarados por los productores en las etiquetas, como sigue: • De hasta el 5% por exceso, aplicable a los valores de consumo de energía. • De hasta el 5% por defecto, del valor absoluto del ancho correspondiente al rango en el cual se declare el equipo, aplicable a los valores de los indicadores del desempeño. • Cuando se trate de valores correspondientes a parámetros establecidos como "información comparable", podrán usarse las tolerancias dispuestas para los mismos en la norma de producto o ensayo aplicable. En actividades de procesos de seguimiento o actualización de certificaciones, realizadas por parte de organismos acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC o productores declarantes de la conformidad, serán aplicables las tolerancias dispuestas para las autoridades de control.” PROPUESTA DE CAMBIO Se recomienda adicionar el texto identificado en amarillo, mismo que proviene de las consideraciones que dan sustento a la publicación del proyecto de resolución,0 al término del párrafo mencionado en el “enunciado de la observación”, con la finalidad de hacer aún más claro que existen productos en donde se permite una variación mayor a la tolerancia indicada, siempre que está sea a favor del consumidor … “En aquellos casos donde los resultados de los ensayos a productos seleccionados del mercado se encuentran fuera de los márgenes de tolerancia establecidos, pero benefician el consumidor final y están en concordancia con los objetivos perseguidos por el reglamento, no debe ser causal de rechazo por parte del organismo de certificación, o de sanciones por parte del ente de control.” | No se acoge. Este criterio fue tenido en cuenta para la modificación propuesta en la Resolución 40247 de 2020, la cual es lo presentado en la presente resolución.
Art 3 | MABE | Aires acondicionados | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN Artículo 3. Se suspende la aplicación de la norma ISO 16358-1:2013 como norma base obligatoria para la implementación de los métodos de ensayo en acondicionadores de aire, según lo dispuesto en el artículo segundo, numerales dos y seis de la Resolución 40247 del 2020. PROPUESTA DE CAMBIO Se recomienda adicionar el texto identificado en amarillo, con el objetivo de puntualizar los requisitos y método de prueba aplicables a los equipos con tecnología inverter: Artículo 3. Se suspende la aplicación de la norma ISO 16358-1:2013 como norma base obligatoria para la implementación de los métodos de ensayo en acondicionadores de aire, según lo dispuesto en el artículo segundo, numerales dos y seis de la Resolución 40247 del 2020. Para los equipos ACONDICIONADORES DE AIRE CON COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE (TIPO INVERTER), el Ministerio de Minas y Energía, en un tiempo no superior a dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución, establecerá los rangos de eficiencia energética para estos equipos, así como una metodología de pruebas en particular, de acuerdo con el comportamiento del mercado y el avance tecnológico. | No se acepta el comentario, teniendo en cuenta que los numerales 2 y 6 del artículo de la Resolución 40247 de 2020, no diferencian el cumplimiento de la norma ISO 16358-1:2013, únicamente a equipos inverter, por lo tanto la suspensión debe darse en el mismo sentido general tal como se estableció en la resolución mencionada.
Otros | MABE | Aires acondicionados | ENUNCIADO DE LA OBSERVACIÓN Resolución No. 40247 31-Ago-2020 Artículo 2. … 8) Se modifican las tablas 7.3 y 8.3, de los rangos de eficiencia aplicables a acondicionadores de aire, unificando sus valores y disponiendo de nuevos valores de referencia a partir del año 2022, quedando como sigue: (...) PROPUESTA DE CAMBIO Se recomienda incluir un texto en donde se modifique lo dispuesto en el Artículo 2, numeral 8, de la resolución No. 40247, publicada el 31 de agosto de 2020, con relación a la definición de “nuevos valores de referencia partir del año 2022”. Lo anterior, con el objetivo de preparar una propuesta integral que defina o revise nuevas bandas energéticas para los ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO ON/OFF. Actualmente este tipo de productos se evalúan en la región considerando una Relación de Eficiencia Energética Estacional, la cual permite tener una medición de consumo energético más cercana a las condiciones de uso real del consumidor, dado que el consumo de energía se determina en cargas parciales, simulando la estacionalidad y no a carga plena. La utilización de la escala en el RETIQ para los equipos tipo on/off, pudiera complicar la importación de unidades que en otras economías han sido evaluadas, certificadas y caracterizadas bajo un índice REEE (estacional), teniendo en cuenta que el avance tecnológico nos ha llevado a evaluar estos equipos considerando un índice estacional en el continente (México, EE.UU.AA, Canadá, Chile, Argentina y Centroamerica). El utilizar una misma escala energética en las diferentes tecnologías de aire acondicionado (on/off e inverter) permite que el usuario pueda realizar una comparación directa, en una sola escala, sin necesidad de conocer las diferencias técnicas entre REE y REEE. Simplemente mientras más alto sea el valor de REEE mayor eficiencia del equipo. Se recomienda incluir el texto en amarillo, en el artículo 5. Artículo 5. Se suspende lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución 40094 del 2020, hasta que el Ministerio de Minas y Energía elabore un AIN, que estudie las tendencias regulatorias internacionales para determinar si incluye dentro del alcance del RETIQ los equipos de bombeo y su desempeño energético como conjunto motor-bomba. Se suspende lo dispuesto en el artículo 2, numeral 8, de la resolución No. 40247, publicada el 31 de agosto de 2020, el Ministerio de Minas y Energía, en un tiempo no superior a dos años contados a partir de la entrada en vigor de la presente resolución, establecerá nuevos rangos de eficiencia energética para los equipos de aire acondicionado tipo on/off. | Esta consulta no hace parte del alcance de esta resolución. Se propone que presente el tema en las mesas de trabajo para los equipos de acondionamiento de aire propuesta por el Ministerio.
Art 2 Num 6 | DAIKIN | Aires acondicionados | Para los tipo Multi Splits ¿cuál es el ejemplo de la etiqueta que aplica? Es confuso entre la Figura 8.5 y la Figura 8.5b. | El ejemplo de etiqueta para los tipo Multisplit es la 8.5 b, se recomienda guiarse por título de figura. Figura 8.5 se ajusta a Minisplit.
Art 2 Num 10 | DAIKIN | Tolerancias | ¿A que se refiere? No hay una explicación clara respecto a información comparable y cuándo debe aplicarse. | Los valores de tolerancia estan dados para consumo de energía y valor correspondiente al rango con el cual se declare el equipo, y NO para información comparable. Esto aplica únicamente para el ejercicio de control y vigilancia de los productos puestos en el mercado.
Art 3 | DAIKIN | Aires acondicionados | Se solicita un periodo de gracias de 6 a 12 meses despues que la norma haya sido aclarada. Dandole un tiempo a las marcas para ajustarse con todo lo solicitado | Una vez se establezca la fecha en la cual entraría en vigencia la aplicación de la norma ISO 16358-1:2013, se indicara mediante resolución, que cumplirá con el debido proceso de consulta publica.
Art 3 | DAIKIN | Aires acondicionados | Es importante aclarar la falta de laboratorios nacionales para los ensayos de los equipos cubiertos por esta norma (e.g. Multi Splits, paquete | No entiende la sugerencia de modificatoria al proyecto de resolución planteado.
Considerando | DAIKIN | Considerando | El texto indica como parte del alcance"las condensadoras de sistema de múltiple salida" ¿Estas incluyen equipos tipo VRF? | En este resolución no se está adicionando nuevas definiciones al Reglamento, por lo que sugerimos revisar las definiciones definidas en el anexo General del RETIQ y sus modificaciones.
Considerando | DAIKIN | Considerando | ¿A qué se refieren con "nuevo productos"? ¿Hay alguna definicion?; y ¿Los productos VRV/VRF están incluidos en esta definición? | Nuevos productos se refiere cuando exista a futuro una resolución que adicione productos que actualmente no se encuentran en el ámbito regulatorio
Art 1 Num 1 | DAIKIN | Considerando | Este numeral menciona que es necesario mencionar en la etiqueta "Condensadora-Acondicionador de Aire cuando se tarte de equipos tipo Split/MiniSplit. Sin embargo, consideramos puede ser confuso y es mejor mencioar como "Tipo Split" o "MiniSplit" Adicionalmente, en el ejemplo de la etiqueta genérica de la Figura 7.5. se menciona sólo como "Acondicionador de Aire", ¿no debe venir "condensadora-Acondicionador de Aire" conforme el crirerio anterior? Menciona que en caso de Multi Splits debe mencionar "Condensadora-Sistema Acondicionador de Aire". Sin embargo, dentro del alcance de Capitulo 7 de RETIQ NO está incluido Multi Splits. ¿A qué se refiere "evaporadoras complementarias"? ¿Hay alguna definición? o ¿DACB conoce a que se refiere? | 1. No se entiende la consulta, el reglamento en ninguna parte menciona equipos "Split/MiniSplit". Se aclara que este numera aplica a los modelos genéricos utilizados como solución de múltiples salidas o combinaciones uno a uno, ya sea Split o Minisplit. 2. Para el mencionado numeral, se adiciona la figura 7.5 b. Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta. 3. Como se mencionó el el punto 1, este numeral aplica a los modelos genéricos utilizados como solución de múltiples salidas o combinaciones uno a uno. 4. Las evaporadoras complementarias son unidades condensadoras de multiples salidas. 5. No se identifica en termino DACB.
Art 2 Num 3 | DAIKIN | Aires acondicionados | El alcance de capitulo 7 de RETIQ incluye los equipos Paquetes enfriados por agua? | Su consulta no es del acance de esta resolución. Se aclara que los productos objeto del RETIQ son los relacionados en la tabla 3.1 a.
Art 2 Num 4 | DAIKIN |  | Denominacion de tipo de equipo: ¿Es necesario mencionar "Condensadora-Sistema Acondicionador de Aire"? Conforme los requisitos. Dentro de la etiqueta ya se menciona que es "Tipo: Multi Splits" Por otro lado, la instrucción es indicar el Modelo, seguido del Cert. o Dcert. Con base en el numeral 7.1.1. Sin embargo, esto no está siendo considerado dentro del ejemplo del etiquetado, entonces ¿A qué hacemos caso? | Es de tener en cuenta que la etiqueta ejemplo es solo como referencia visual de como debe ir distribuida la información dentro de la etiqueta, y debe de señirse a los requisitos establecidos en cada uno de los numerales.

## Imagen Comentario
IMAGEN 1
IMAGEN 2