## Proy. RETIQ
Matriz de comentarios Proyecto en Consulta - Porroga la ampliación de plazo de exigibilidad de etiquetado para equipos
PARTE INTERESADA | Proyecto de modificación | Justificación / Comentario | Propuesta - Comentario | Comentario / respuesta MME
ACAIRE | ARTICULO PRIMERO | Modificación de texto De sugiere eliminar hasta el 31 de agosto y solo este atada hasta que aparezca la nueva resolución que regule las condiciones particulares de etiquetado para este tipo de equipos. Dando la observación del plazo de 6 meses su entrada en vigencia. No hay certeza de que para la fecha establecida este publicada la resolución o exista un documento que lo reglamente, y para el 1 de septiembre no hay claridad sobre las condiciones de etiquetado para este tipo de equipos. | Sugerencia de parrafó: ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la ampliación del plazo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para equipos acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios, hasta que entre en vigencia la resolución con la cual se adopten las condiciones particulares de etiquetado para estos productos. | Se adopta parcialmente el comentario. El MME decide suspender los términos hasta el 30 de septiembre, entregando, de esta forma, un término mayor para que la resolución que modifica el RETIQ quede lista y en firme.
SIC | Terminologia | Texto del proyecto de Resolución "Por la cual se prorroga la ampliación de plazo de exigibilidad de etiquetado para equipos acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios del Anexo General del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ" | Se sugiere utilizar el término de "acondicionadores de aire de tipo unitario" en todo el texto del proyecto de Resolución, dado que dichos productos según la Resolución 41012 de 2015 y sus resoluciones modificatorias, son los únicos que requieren demostrar conformidad con el RETIQ en virtud de su capacidad de enfriamiento que se encuentra entre el los 10.540 y hasta 17.580 vatios. Lo anterior, con el fin de dar claridad en el sentido que la prórroga aplica para los "acondicionadores de aire de tipo unitario". | De acuerdo con la nota marginal de la tabla 3.1b), indica que los acondicionadores de aire tipo unitario aplica los de mas de 10.540 vatios hasta 17.580 vatios, por lo que consideramos que no se genera confusión al referirse a equipos de aire superior a 10.540 vatios hasta 17.580 vatios.
SIC | ARTICULO PRIMERO |  | El artículo 5 de la Resolución 40094 del 11 de marzo de 2020 prorogó el plazo hasta el 1 de junio de 2020. En consecuencia, no se advierte procedencia jurídica para que actualmente (3 de julio de 2020) se prorrogue el plazo dispuesto en dicho artículo, toda vez que el mismo ya feneció. Se sugiere al Ministerio estudiar la vía jurídica procedente para ampliar el plazo de exigibilidad para los acondicionadores de aire de tipo unitario. | Se adopta el comentario, por tanto, en vez de prorrogar, se suspenden los términos de la resolución que adopta el RETIQ.
SIC | ARTICULO PRIMERO | Para los fines de control y vigilancia de la Superintendencia de Industria y Comercio resulta de vital importancia que haya seguridad jurídica sobre la aplicación del reglamento técnico para los diferentes productos objeto de su aplicación. Así, la prórroga contínua de los plazos para que el reglamento sea exigible respecto de algunos productos impide la eficacia del control y genera traumatismos sobre las actividades de inspección, vigilancia y control. En este orden, se sugiere al Ministerio que prorrogue el plazo por un término considerable en el que pueda terminar el trámite de expedición de la nueva resolución, y al mismo tiempo pueda proteger la seguridad jurídica para todos los interesados, incluyendo esta Entidad de Control. | Sugerencia: Prorrogar la ampliación del plazo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para equipos acondicionadores de aire de tipo unitario, hasta que entre en vigencia la resolución con la cual se adopten las condiciones particulares de etiquetado para estos productos, o hasta el 31 de diciembre de 2020, lo primero que suceda. | Se adoptan comentarios parcialmente quedando hasta el 30 de septiembre o hasta que se adopte la resolución con la cual se adopten las condiciones particulares.
SIC | MEMORIA JUSTIFICATIVA | numeral 1.1.: Del mismo modo, resulta necesario remarcar lo que dispone el Decreto 1471 de 2014, por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993, prescribe, en su artículo 58, conforme a lo señalado en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que previamente a su comercialización, los productores nacionales, así como los importadores de productos sujetos a reglamentos técnicos, deberán obtener el correspondiente certificado de conformidad. | Se sugiere tener en cuenta que los Decretos 1471 de 2014 y 2269 de 1993, en lo que respecta al Subsistema Nacional de la Calidad, se encuentran derogados. La norma vigente corresponde al Decreto 1595 de 2015. | Se adopta comentario.
ANDI | CONSIDERANDOS | TEXTO propuesto Minenergía Que el proyecto de actualización del Reglamento Técnico de Etiquetado - RETIQ incluye condiciones particulares para el etiquetado de equipos acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios, considerando por una parte el etiquetado de equipos genéricos para facilitar su importación, y por otra, complementaria, siendo necesario ampliar la suspensión del etiquetado de tales equipos, hasta que entre en vigencia la resolución con la cual se adopten las condiciones definitivas. | Texto propuesto por nosotros: Que el proyecto de actualización del Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ que incluye condiciones particulares para el etiquetado de equipos acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios de la tabla la 8.3 está aún siendo evaluado por el Ministerio de Minas y Energía , considerando por una parte el etiquetado de equipos genéricos para facilitar su importación, y por otra, complementaria, siendo necesario ampliar la suspensión del etiquetado de tales equipos, hasta que entre en vigencia la resolución con la cual se adopten las condiciones definitivas. | Se adopta comentario.
ANDI | ARTICULO PRIMERO | ARTÍCULO PRIMERO. Prorrogar la ampliación del plazo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución 4 0094 del 11 de marzo de 2020, para equipos acondicionadores de aire con capacidad de enfriamiento superior a 10.540 vatios, hasta que entre en vigencia la resolución con la cual se adopten las condiciones particulares de etiquetado para estos productos, o hasta el 31 de agosto de 2020, lo primero que suceda. | Para evitar malas interpretaciones, solicitamos solo prorrogar en los términos en que lo señale la resolución que sea próximamente expedida. Entendemos que la resolución que será expedida dará un plazo de aplicación para toda la normatividad, por tanto la fecha del 31 de agosto no solo puede ser incumplible sino generar interpretaciones disímiles | Se adopta parcialmente el comentario. El MME decide suspender los términos hasta el 30 de septiembre, entregando, de esta forma, un término mayor para que la resolución que modifica el RETIQ quede lista y en firme.

## AIN
Análisis de Impacto Normativo - RETIQ | Tema | PARTE INTERESADA | Proyecto de modificación | Justificación / Comentario | Comentario / respuesta MME | Desde página | Hasta página
Numeral 7.5 | Ventiladores | ACAIRE |  | Sugerimos incluir otras normas tal como AMCA 210, entre otras ya que existes diferentes tipologías de normas por cada tipo de ventiladores | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 1 | 2
Numeral 7.5 | Aire Acondicionados y Chillers | ACAIRE |  | Sugerimos incluir los estándares AHRI: http://www.ahrinet.org/App_Content/ahri/files/standards%20pdfs/CERT_STAND_ENG-SPA.pdf los cuales son especificos para el funcionamiento de los equipos | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 1 | 2
Numeral 7.5 | Refrigeración Comercial | ACAIRE |  | Para el caso de refrigeración comercial sugerimos la integración de los diferetes partes interesadas como importadores y fabricantes para que se integren al proceso antes de emitir algún proceso, desde ACAIRE podemos apoyar este tipo de procesos | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 1 | 2
| Muestreo | ANDI | Finalmente algunas categorías coparían de laboratorios y multiplicarían sus costos de manera injustificada. En el caso de los balastos, además de que no hay justificación siquiera de la regulación, como lo evidencia el AIN, el precio del producto no puede asumir el costo de la certificación propuesta. En otras categorías simplemente no hay justificación, pero si pérdida de competitividad y recursos que podrían orientarse al desarrollo de la industria. El AIN no presenta un análisis que concluya que el muestreo actual requiera modificación. |  | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 2
CONSIDERANDOS | ANDI | CONSIDERANDOS | 4. Recomendamos incluir un considerando sobre el aporte de cada categoría a la reducción de la demanda nacional de energía eléctrica atendiendo la información consignada en el AIN. Esto evidenciará que no hay justificación técnica para incluir los balastos, además de que ya están regulados en el Retilap y su desempeño está en el nivel máximo alcanzable. La inclusión de artefactos que no impactan el consumo parece solo asociada a la promoción del uso de laboratorios y actividad de certificación, lo que obviamente no es justificable cuando la norma persigue el interés general. En efecto, como lo señala el AIN, pedimos una vez más excluir los balastos del Retig y solo regularlos en el Retilap. Para cumplir la resolución se obliga a una cantidad de interpretaciones e imprecisiones que por exigencias de compliance algunos laboratorios y marcas no pueden resolver. Son muchas las razones que justifican la exclusión de los balastos y ahora el AIN lo ratifica. No solo se trata de un producto especializado, va de salida del mercado, la información solicitada no comunica desempeño, es muy costoso hacer ensayos para obtener resultados inconducentes y certificaciones injustificadas, sino que su desempeño impacte la matriz energética La relación beneficio costo que arroja el AIN es negativa y por eso recomienda mantener solo en Retilap la regulación. Señala también el estudio de Corpoema? que hay mecanismos más eficaces. | Considerando que el aporte a la reducción de la demanda de energía de los artefactos es factor sustancial para ser incluidos en el reglamento y la recomendación del estudio de Corpoema”, de regularlos solo en Retilap, se excluyen los balastos del Retiq. | Ver documento "Respuesta a comentarios del proyecto de Resolución RETIQ 2019" disponible en página web.
BALASTOS | ANDI |  | Como se señaló en los considerandos, solicitamos excluir los balastos de la resolución acorde la recomendación del estudio de UPME-CORPOEMA que ratifica nuestra solicitud suficientemente argumentada y ahora ratificada por el impacto despreciable en la matriz de demanda energética.
Numeral 7.1 | Estudio sobre la estructura del mercado | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | A partir del estudio desarrollado en 2014 por CORPOEMA para la UPME titulado, “DETERMINACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ALTERNATIVAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SUBSECTORES MANUFACTUREROS CÓDIGOS CIIU 19 A 31 EN COLOMBIA A PARTIR DE LA CARACTERIZACIÓN DEL CON SUMO ENERGÉTICO PARA SUS DIFERENTES PROCESOS, USOS Y EQUIPOS DE USO FINAL,” determina que para los CIIU 19 a 31 el uso final de mayor participación, son los equipos de fuerza motriz con el 43.05% de participación, seguido por los equipos de calor directo con el 43.05%, los usos finales restantes participan con el 14.23%, como se aprecia en la siguiente figura: (Subrayado fuera del texto) | Esta superintendencia evidencia que la información sobre el porcentaje del uso final de los equipos de calor directo señalada en el texto, no corresponde al porcentaje graficado. En el texto, se establece un porcentaje de 43.05% para el uso referenciado, mientras que en la gráfica se refleja un porcentaje de 42.72%. En ese sentido, se sugiere corroborar los datos con el fin de establecer cuál es el porcentaje correcto, ya que la información actual es dispar. | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 3
Numeral 7.1 | Análisis económico de la inclusión del RETIQ en los equipos evaluados | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | De acuerdo con el estudio de la UPME y PNUD, como parte del análisis económico propuesto para el estudio de la tendencia de transformación del mercado, propusieron varios escenarios de incentivos económicos para promover la adquisición y uso de equipos más eficientes. Estos escenarios se mencionan a continuación: (...) El escenario 3 supone que hay un plan masivo de sustitución de equipos de refrigeración doméstica promovido por el Estado; se tuvo en cuenta ésta alternativa ya que es una las opciones que representa mayor costo‐beneficio y que se pueden implementar en el corto plazo según la Simulación de políticas de eficiencia energética en el sector residencial en Colombia (Ríos, 2013). Para este caso, el análisis supone una tasa de sustitución adicional a la ya implementada en el modelo, asumiendo que para el Estado puede ser más beneficioso ayudar en la sustitución de equipos que sean más eficientes que seguir subsidiando un mayor consumo de energía por el uso de equipos ineficientes. Para lograr el objetivo de una mayor sustitución, una de las opciones es realizar una campaña de “re‐cambios” en donde las personas entregan su equipo viejo como parte de pago para la compra de un electrodoméstico eficiente. Este programa además de aumentar la sustitución de equipos, tendría un beneficio extra pues asegura la salida de los equipos ineficientes y su reciclaje, lo que ayuda a que estos equipos no sigan circulando en el mercado. (Subrayado fuera del texto) (…)” | Frente a este numeral la entidad sugiere que de llegarse a implementar la campaña de re-cambios, esta debe responder de manera adecuada e integral a las normas de protección al consumidor dispuesto en la Ley 1480 de 2011 y en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo anterior, en aras de que la información y la publicidad de dicha campaña sea clara, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea en lo concerniente a los productos y lugares en los cuales se implementará. Adicionalmente, se deben establecer términos y condiciones claras que le permitan al consumidor conocer con suficiencia las circunstancias de modo, tiempo y lugar para el acceso a la campaña y/o promoción. Finalmente, se sugiere que el Estado, al promover la campaña, difunda información que dé pautas mínimas sobre la forma en cómo esta debe ser elaborada e implementada, evitando con ello conductas que resulten transgresoras de las disposiciones legales que regulan la materia por parte de los participantes de la campaña. | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 3
Numeral 7.2 | Plan de Acción indicativo de eficiencia energética 2017 - 2022 - UPME | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | La distribución de los consumos de energía eléctrica se muestra en la Gráfica 25, en donde la refrigeración sigue siendo el consumo mayoritario con un 39%, seguido de televisión con un 20% y en tercer lugar, la iluminación, con un 10% demostrando esta última, el alto impacto en la reducción del consumo debido al cambio de la tecnología de incandescente a LFC. (Subrayado fuera del texto) | Respecto a la Gráfica 25 que es referenciada en el texto, no existe en el documento. Por lo tanto esta entidad sugiere corregir lo anotado, ya que lo expuesto en el texto parece referirse a la Figura 17. | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 3
Numeral 7.3.2 | Etiquetado de equipos de Lavado | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | De acuerdo con el estudio realizado a 2018 por la DEE y con una muestra de 202 lavadoras se tiene que un 71% de las lavadoras presentes en el mercado de los principales almacenes de electrodomésticos cuentan con Etiquetado Energético, y de los cuales el 80% cuentan con Clase A. De acuerdo con documento de línea base a 2015 el 55% de los equipos de Lavado contaban con etiqueta, dando un a aumento en el mercado del 16% a 2018. (Subrayado fuera del texto) | La entidad considera, que la información sobre el porcentaje de lavadoras con Etiquetado Energético de Clase A señalada en el texto, no corresponde al porcentaje graficado para esta misma clase. En el texto se establece un porcentaje del 80% para lavadoras con Etiquetado de Clase A, mientras que en la gráfica el porcentaje es del 68%. En virtud de lo anterior, se sugiere rectificar los datos para determinar cuál es el porcentaje correcto, ya que la información actual es confusa. | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 3
Numeral 7.3.3 | Etiquetado de equipos de aire acondicionado | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | De acuerdo con el estudio realizado por la DEE en 2018 y con una muestra de 111 equipos de Aire Acondicionado, un 73% de las lavadoras presentes en el mercado de los principales almacenes de electrodomésticos cuentan con Etiquetado Energético, y de los cuales las Clase de Etiqueta presentan una variación más distribuida siendo la clase C la que tiene un mayor porcentaje de equipos con un 31%, mientras que la Clase A solo la cuenta un 9% de los Equipos. A 2015 el 31% de los equipos de aire Acondicionado contaban con etiquetado energético, dando un aumento del 42% de los equipos con etiqueta a 2018. (Subrayado fuera del texto) (...) De los anteriores estudios se concluye que aún existe un mercado de cerca de más del 30% de equipos sin etiquetado en mercado, y que en el mercado del Aire Acondicionado existen grandes retos para que los fabricantes de productos produzcas equipos más eficientes. (Subrayado fuera del texto) | La entidad considera que existe un error en el apartado del texto en el cual se hace referencia a las lavadoras, ya que este acápite no se refiere a dichos electrodomésticos, sino a los equipos de aire acondicionado. Adicionalmente, existen dos inconsistencias en la información sobre el Etiquetado Energético de los aires acondicionados. Por un lado, en el texto se expone que el Etiquetado Clase C cuenta con un porcentaje de equipos de 31%, no obstante, el porcentaje expuesto en la gráfica para esta Clase es del 37%. Por otro lado, en el texto se llega a una conclusión errónea sobre la proporción de equipos sin etiquetado. Se afirma que existe más del 30% de aires acondicionados sin etiquetar, lo cual no es coherente con lo descrito previamente en el documento ya que en este se lee que el 73% de estos equipos ya cuentan con Etiquetado Energético. Así, la afirmación señalada resulta imprecisa en la medida en que resta menos y no más del 30% de los equipos por etiquetarse, específicamente, 27% según lo expuesto. Dicho lo anterior, esta entidad sugiere necesario realizar las correcciones pertinentes | Ver documento "Respuesta a comentarios del AIN RETIQ 2019" disponible en página web. | 2 | 3