## Matriz de comentarios calidad d
MATRIZ DE COMENTARIOS PROYECTO DE DECRETO "Por la cual se establecen los parámetros de calidad del Gas Licuado del Petróleo (GLP) para uso vehicular (autogás y nautigás) y otros usos alternativos"
Fecha de Publicación: Del 7 al 29 de mayo de 2019
Entidad | articulo | comentario y justificación del cambio | propuesta de redaccion | Analisis DH
Gasnova | considerandos | "Que teniendo en cuenta que los objetivos legítimos que se pretenden mitigar son los imperativos a proteger la vida e integridad de las personas, así como el de prevenir prácticas que puedan inducir al error a los consumidores, los servicios sujetos al presente reglamento técnico han sido determinados como de riesgo alto." La mencionada afirmación trae consecuencias importantes como la inversión de la carga de la prueba en procesos judiciales y dificultades en la obtención de uso de suelos y licencias de construcción. Desde el punto de vista técnico este negocio se ha desarrollado internacionalmente con mucha seguridad, facilidad y cuenta con toda la estructura y normatividad técnica para su manejo y operación de tal manera que ya existe la experiencia y mitigación de los posibles riesgos. Se solicita redefinir este contenido, eliminando la determinación del servicio como de riesgo alto. |  | Se ha eliminado el párrafo de los considerandos del proyecto Resolución.
| Articulo 4, parámetros de calidad | Por cuanto algunos parámetros propuestos en la tabla 1 afectan los componentes del sistema de GLP y las condiciones operacionales del vehículo se sugieren las siguientes modificaciones: El C5 y más pesados corresponden a una gasolina natural que se debe establecer máximo en el 0,5%; Contenido de Butenos deben ser máximo del 0,5%; Contenido de Dienos máximo del 0,5%. Así mismo se solicita eliminar el parámetro C4 y más pesados teniendo en cuenta que no aplica y puede generar confusiones en la interpretación. En la Tabla 2 Factores para determinar MON según componentes de GLP se solicita corregir Propano (+C2) por propano (+C3) y Butano (+C5) por Butano (+C4). | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan. | Se acoge parcialmente el comentario
| Articulo 5, Responsabilidad de los Agentes de la cadena | Solicitamos definir en este reglamento,que es obligación del productor o importador garantizar y acreditar la calidad y composición química del GLP que vende para uso vehicular y otros usos alternativos. El comercializador mayorista y el comercializador minorista deben garantizar la conservación de la calidad del GLP entregado en las condiciones establecidas en el reglamento en la cadena de custodia de la comercialización y distribución respectivamente. | Artículo 5. Responsabilidad de los agentes de la cadena: Para conservar la calidad del producto empleado en AutoGLP, NautiGLP a lo largo de la cadena de suministro, los agentes involucrados deberán implementar dentro de sus actividades un programa de aseguramiento y control de la calidad, de acuerdo con lo establecido en la presente resolución. | Se acoge el comentario
| Articulo 6, Responsabilidad de los Agentes de la cadena | Agradecemos tener en cuenta el comentario 3, que también consideramos pertinente para el artículo 6 de este reglamento. |  | Se acoge el comentario
ICONTEC | considerandos parrafo 11 | Frente a la afirmación: "No son permitidas mezclas con altos contenidos de Butanos", no es claro si corresponde a una interpretación frente al contenido de la NTC 2303 de 2007 o si es una nueva limitación para los usos descritos en la resolución (autogas y generación eléctrica). Por lo tanto se sugiere aclarar el contexto de tal afirmación y en caso de mantenerse en los considerandos ajustar su redacción. |  | Se eliminó el párrafo y se replanteó su propósito
| artículo 3 | corregir EN: European Standard (norma técnica europea). De acuerdo con el numeral 2.5 CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 2:2018 ajustar Limite de inflamabilidad: concentración del gas combustible en el aire por encima y por debajo de la cual no ocurre la propagación de una llama en la presencia de una fuente de ignición. (tomado de ISO 13943:2017 Fire safety. Vocabulary) Corregir PPMW con mg/kg (ppm en masa) que en la tabla se utiliza para definir el contenido máximo de azufre |  | Se acoge el comentario
| artículo 3 métodos de ensayo | Para efectos de evaluación de la conformidad es pertinente analizar cuales versiones de las normas técnicas ASTM citadas se deben emplear, dado que pueden haber sido actualizadas o anuladas y en tal caso difieren de lo señalado en las NTC. |  | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | Es importante para clarificar la evaluación de la conformidad cual o cuales son los métodos de arbitraje aceptados para la definición de eventuales desacuerdos en los resultados de la presión de vapor. De acuerdo con la versión vigente de la ASTM D1835 nota C: "En caso de disputa respecto a la presión de vapor de un producto, el valor determinado por el método ASTM D1267 debe prevalecer sobre el calculado en la ASTM D2598 o medido con el método ASTM D6897". | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila presion de vapor,se propone agregar la ASTM D1267 según la versión vigente de la ASTM D1835 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila Residuo Volátil: temperatura de evaporación del 95%, se sugiere revisar la cita del método ASTM D1837, ya qué no esta incluido en la ASTM D1835 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | Con respecto a las filas de C4, c5 (y en aquellas donde se cite la NTC 2518) Incluir en la columna de normas ASTM, siguiente a la NTC, la ASTM D2163 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | Con respecto al requisito Material Residual, revisar la pertinencia de incluir el la determinación: "Residue by gas chromatography, mg/kg, max", determinado a partir de la ASTM D7756, según lo indicado en la versión vigente de la ASTM D1835 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila densidad relativa se propone agregar la ASTM D1657 y la ASTM D2598, según la versión vigente de la ASTM D1835 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila de azufre se debe corregir la referencia porque la NTC aplicable es la NTC 5455 y la ASTM D6667 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila de olor hace falta aclarar que la referencia es ASTM D5305. Adicionalmente se sugiere revisar la coherencia entre la definición del limite de olor y el método de ensayo establecido, ya que el límite está dado como perceptible y desagradable al 20% del Limite inferior de inflamabilidad mientras que la norma ASTM mencionada se utiliza para para detectar concentraciones de etilmercaptano en el rango de 0.5 a 120 partes por millón en volúmen, este método de prueba es específicamente aplicable a sistemas que contengan 5 ppm en volumen o más de etilmercaptano en vapores de GLP. | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 métodos de ensayo | En la fila MON se indica un Anexo que no aparece en la resolucion y al frente se indica el uso del Anexo B de la norma EN 589. Se debe aclarar cual es el Anexo referido en la columna de normas técnicas colombianas o tal vez corresponde citar la nota 4 de la Tabla? | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 MON | Según la EN 589 Anexo B, el m corresponde al factor para el octanaje de un componente específico tomado de la Tabla 2 | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
| artículo 3 Olor | Se sugiere socializar la relación entre el alcance de la NTC 3853, la nota 3 incorporada en la Tabla 1 y la calidad del autogas señalado | Artículo 4. Parámetros de calidad del GLP como carburante en AutoGLP y NautiGLP: Se aplicarán como parámetros de calidad y métodos de prueba los contenidos en la NTC 2303 definidos para “Propano para aplicaciones especiales”, así como las normas que la modifiquen y sustituyan | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
Agremgas | Composicion Propano/Butano del GLP | Agremgas en compañía de varios de sus afiliados a sondeado de manera exhaustiva el mercado internacional de autogas, encontrando regularmente diferentes concentraciones estándar de Propano-butano que se usan el GLP entregado al usuario final, por ejemplo en Perú en el mercado nacional se una mezcla con un mínimo de Propanos de 60% y 40% Butanos por parte de Repsol (una de las mayores distribuidoras de GLP) y las demás Distribuidoras usan una concentración de 70% Propano y 30% Butano, en México es utilizada la mezcla 70%-30% y en varios casos de Asia, como en Corea hay predominancia de butano, llegando hasta un 70% Butano en los meses de invierno, creemos que es importante fijar unos lineamientos claros en cuanto a la proporción de propanos y butanos que puedan enmarcar y estandarizar las condiciones del producto a Distribuir con fines de autogás, es importante resaltar que esta propuesta va en línea con lo consignado en las bases de la regulación donde dice que "Que con base en la experiencia internacional identificada en el estudio técnico realizado,se encuentra que mezclas propano-butano con mayor contenido de Butano pueden ser empleadas en usos alternativos como el autogás." por lo tanto, creemos que indispensable que sea tenida en cuenta nuestra sugerencia |  | Si bien es cierto que en la experiencia internacional son usadas diferentes combinaciones de propano y butano para el uso como carburante vehicular, de acuerdo con las calidades de las fuentes nacionales ninguna de estas, cumple lo recomendado por el consultor en el estudio técnico. Adicionalmente es importante mencionar que dadas las calidades ofrecidas en el mercado colombiano se considera que, para garantizar el buen desempeño de este combustible, y los impactos sobre el mercado residencial, lo más adecuado es destinar producto importado para este tipo de uso.
Plexa S.A Rad 2019073721 | Artículo 4. Parametros de calidad del GLP para uso vehicular y otros casos alternativos | Teniendo en cuenta la fórmula que permite calcular el número de octanaje del Motor, numeral 4 de la tabla 1, solicitamos se indique cuáles son los criterios técnicos de aplicabilidad en Colombia para haber escogido la norma europea EN 589 como sustento para su determinación. Adicional a lo anterior, sugerimos que con el propósito de optimizar y asegurar el buen desempeño de los vehículos que operarían con este combustible, la calidad del GLP sea enterminos iguales a los del producto determinado en el mercado como HD5. |  | Se acoge el comentario, y se ajusta la redacción
Nota: Por recomendación de la Oficina Asesora Jurídica del MME en el trámite del proyecto de Decreto, esta resolución se acumulará con otro